## Slide 1
객실관리 시스템
인스펙터 기능 검토서
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 28

## Slide 2
기능 설명
인스펙터 기능
인스펙터는 청소가 끝난 객실을 점검 요원이 한 번 더 확인해야 판매가능이 되게 하는 기능입니다.
1 · 메이드 요원
청소 중/완료 전용 카드
청소가 끝나면
객실 또는 FIP에서 청소완료.
2 · 인스펙터 요원
인스펙터 전용 카드
키센서에 인스펙터 카드를 꽂아
점검을 확인합니다.
3 · 프론트
판매가능
점검이 확인된 객실이
판매가능으로 넘어갑니다.
인스펙터를 쓰려면 키센서가 인스펙터 카드를 인식하는 타입이어야 합니다.
- 기존 제품은 하드웨어가 인식이 불가함
1

## Slide 3
비교
사용 비교
[ 인스펙터 미사용 ]
· 2단계 : 청소중 → 청소완료
· 운영 방식 : 사람으로 관리
· 카드 : 고객카드 ,청소카드
· 키센서 : 일반 타입
[ 인스펙터 사용 ]
· 3단계 : 청소완료 → 점검 → 인스펙터 완료
· 운영 방식 : 점검이 확인되어야 인스펙터 완료으로 넘어감
· 카드 : 고객카드 ,청소카드, 인스펙터 카드
· 키센서 : 인스펙터 인식 타입
어느 쪽이 맞는지는 기능의 좋고 나쁨이 아니라 객실 점검 방식에 차이 입니다.
2

## Slide 4
유지 · 일부 · 삭제
결정사항 비교
항목 | 1안 · 인스펙터 기능 적용 | 2안 · 기존
판매 전 점검 | 운영 방식 : 시스템 연동 | 운영 방식 : 사람
키센서 | 전 객실 인스펙터 인식 타입 | 일반 타입
카드 | 인스펙터 카드 구입 | -
예산 | 기축 : 키센서 변경,FIP 변경,프로그램 변경,누무비(시운전) 비용 추가 신축 : 프로그램 및 하드웨어를 적용하여 추가 비용 없음 | -
배선 · 배관 | 변경 없음 | 변경 없음
전산(PMS) 연동 | 가능 여부 확인 필요 | 해당 없음
3

## Slide 5
선택 기준
운영 방식과 맞는 기능 선택
1
인스펙터 전담 인력이 있고, 판매 전 인스펙터 연동 시스템으로 객실 점검을 반드시 할 예정
[ 1안 ]
2
[ 2안 ]
3
인력이 직접 점검까지 하고, 청소완료 후 곧 판매가능
점검 결과까지 호텔 전산(PMS)과 연동
[ 1안 · 2안 + 연동 확인 ]
확인 · 협의 사항
· 전산(PMS) 연동 범위는 당사 개발팀과 전산 업체가 확인한 뒤 확정합니다.
· 어느 안이든 배선 · 배관은 변경 없음.
4

## Slide 6
결정해 주실 것
이 세 가지를 정해 주시면 도면과 견적을 그 안으로 맞춰 드립니다
1
1안 · 2안 · 중 운영 방안을 선택
2
전산(PMS) 연동을 객실관리 각 현장별 AS팀과 협의 및 예산 확인 필요
원하시면 전산 업체 담당자를 연결해 주십시오.
3
프로그램 연동 협의 및 키센서 제작 일정,현장 공사 및 시운전 까지 현장에 맞는 일정 확인이 필요 합니다.