## 1.모듈총괄
시험용 가짜 단가장 - 값은 전부 임의(회사 단가 아님). 39번 자가 시험 전용
구분 | 모듈명(형번) | 실행가 | 견적가 | 예산가
차단기 | MCB 52AF/32AT (5kA) 주택용 | 1000 | 1800 | 2100
차단기 | RCBO 32AF/20AT (2.5kA) 주택용 | 1100 | 1980 | 2310
트랜스 | POWER TRANS | 1200 | 2160 | 2520
퓨즈 | 퓨즈 0.5A | 10 | 18 | 21
퓨즈 | 퓨즈 5A | 10 | 18 | 21
퓨즈 | 퓨즈 10A | 10 | 18 | 21
보드 | MAIN 보드 CB-30BCB_4F | 5000 | 9000 | 10500
릴레이보드 | 전등릴레이 TL-30SP5P | 1300 | 2340 | 2730
보드 | 밸브·에어컨 인터페이스 SA0201B | 1400 | 2520 | 2940
릴레이보드 | 전열 릴레이보드 | 1500 | 2700 | 3150
기타 | CHIME SPEAKER | 100 | 180 | 210
보드 | 확장IO MK-EX101A | 1600 | 2880 | 3360
전원 | SMPS FLS30-12 | 1700 | 3060 | 3570
릴레이보드 | 릴레이 LRY101A | 1800 | 3240 | 3780
릴레이보드 | RL-30SAP4P | 1900 | 3420 | 3990
기타 | SSR 80A | 2000 | 3600 | 4200
기타 | 부스바 | 210 | 378 | 441
기타 | 소형 SSR | 220 | 396 | 462
중앙 | OPERATION PC | 100000 | 180000 | 210000
중앙 | FLOOR INDICATOR PANEL (시험) | 20000 | 36000 | 42000
기구물 | 입구 INDICATOR CI-2000M | 3000 | 5400 | 6300
기구물 | KEY SENSOR & D/M PLATE KD-2000M | 3100 | 5580 | 6510
기구물 | BED SIDE PANEL BSP-2000M | 3200 | 5760 | 6720
기구물 | LIGHT SWITCH 1버튼 LS-2000M | 3300 | 5940 | 6930
기구물 | LIGHT SWITCH5 LS-2005 (통신) | 3400 | 6120 | 7140
기구물 | LIGHT SWITCH6 LS-2006 (통신) | 3500 | 6300 | 7350
기구물 | 비상호출 EM-2000 | 3600 | 6480 | 7560
기구물 | 방문자알림등 VL-2000 | 3700 | 6660 | 7770
외함 | CB 외함 (노출형) 400*900*110 | 9000 | 16200 | 18900