## 11.스마트 4단계
단계 | 무엇이 되는가 | 당사 제공 | 발주처 준비 | 근거
Level 1 / 기본 제어 | 키센서 투입 · 제거로 전등 · 전열 · 냉난방 자동 제어 / 재실 · 외출 · 공실 3모드 운전 | 표준 제공 | 없음 | 회사소개 pptx · MMO 제안서 · 운영매뉴얼 상수
Level 2 / 통합 운영 | PMS 연동으로 체크인 · 청소 상태 자동 반영 / 방재실 · 하우스키핑에서 전 객실 감시 | 표준 제공 | PMS 서버 / 호텔 전용망 | 회사소개 pptx · MMO 제안서 · 운영매뉴얼 상수
Level 3 / 모바일 · 연동 | 메이드가 모바일로 청소 지시 확인 (MMO) / 도어락 · 에어컨 · 바닥난방 · 커튼 연동 | 제공 | 공인 IP · Wi-Fi AP / 해당 업체 인터페이스 | 회사소개 pptx · MMO 제안서 · 운영매뉴얼 상수
Level 4 / 콘텐츠 · 센서 | 나이트테이블 콘텐츠, 누수 · 움직임 감지 / 운영 데이터 1년 축적 | 제공 | LAN 배선 / 콘텐츠 자료 | 회사소개 pptx · MMO 제안서 · 운영매뉴얼 상수

## 12.절감 근거 출처
절감 수단 | 업계 보고 절감폭 | 당사 해당 기능 | 출처
재실 기반 객실 제어 | 8 ~ 14 % (단일 조치 중 최대) | 키센서 연동 전등 · 전열 · 냉난방 제어 (표준) | Oxmaint 2026 Hotel Energy Management Guide
도어락 + 온도조절기 연동 | 15 ~ 20 % | 도어락 연동 + 온도조절기 3모드 운전 (표준) | Hotel Management 2026 Aug/Sep · 도어락+온도조절기
재실 감지 스마트 온도조절 | HVAC 가동시간 평균 45 % 단축 | 재실 · 외출 · 공실 자동 전환 (표준) | Copeland Verdant 2026 Smart Thermostats for Hotels
전체 프로그램 동시 적용 | 12 ~ 18개월 내 공과금 20 ~ 30 % | Level 1 ~ 3 동시 적용 시 해당 | Oxmaint 2026 · 5단계 프로그램 12~18개월
※ 해외 조사 자료이며 당사 실측치가 아님. 제안서 본문에도 이 문장을 각주로 넣었음

## 13.연동 범위
연동 대상 | 통신·배선 규격 | 당사 시행 | 상대 공종 | 근거
시스템 에어컨 (EHP) | UTP 5E · RS-485 · 반드시 1 : 1 배선 | C/B측 결선 / 어드레스 세팅 · 시운전 | 실내기측 인터페이스 / 모듈 결선 | km-proposal references/tech-constants.md
팬코일 (FCU) | 220V 제어 · 노말 클로즈 밸브 | C/B측 결선 | 밸브 · 배관 설치 | km-proposal references/tech-constants.md
바닥난방 | 밸브 1개당 HFIX 1.5SQ 3C / ZONE당 3선 | 컨트롤러 결선 · 시운전 | 구동기 밸브 / (220V 타입 필수) | km-proposal references/tech-constants.md
도어락 | UTP cat.5 (C/B → 문틀 밖) | 배선 인입 · 연동 | 도어락 본체 · 방화문 타공 | km-proposal references/tech-constants.md
전동 커튼 · 블라인드 | 접점 제어 | 스위치 공급 · 결선 | 커튼 본체 · 전원 | km-proposal references/tech-constants.md
누수 · 움직임 감지 | C/B 입력 | 입력 처리 · 경보 출력 | 센서 설치 | km-proposal references/tech-constants.md

## 14.공사한계
공정 | 객실관리(당사) | 전기공사 | 인테리어·건축 | 근거
CB 외함 | 외함 제작 · 납품 | 외함 설치 · 배관 인입 | 매입 타공 · 가구 마감 | km-proposal references/workscope.md · tech-constants
CB 속판 | 속판 제작 · 설치 / 약전 결선 · 어드레스 세팅 | 1차 입력 강전 결선 | — | km-proposal references/workscope.md · tech-constants
기구물 배선 | — | 매입 박스 설치 / UTP 5E 배선 (1 : 1) | 어려운 면 타공 / (타일 · 대리석 · 헤드보드) | km-proposal references/workscope.md · tech-constants
기구물 설치 | 백커버 · 기구물 설치 | — | 벽지 · 페인트 완료 | km-proposal references/workscope.md · tech-constants
FIP · 운영 PC | 기기 공급 · 설치 · 결선 | 전원 · 배관 | 설치 공간 확보 | km-proposal references/workscope.md · tech-constants
시운전 | 전 객실 동작 확인 / 하자 목록 작성 | 전원 투입 | — | km-proposal references/workscope.md · tech-constants

## 1.5성급 21건
NO | 호텔명 | 객실수 | 지역 | 납품 | 수록 장 | 출처
1 | 제주 드림타워 (신축) | 1,600 | 제주 | 2019.04 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
2 | JW 메리어트 호텔 서울 (IBS) | 400 | 서울 | 2018.03 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
3 | 호텔롯데 본관 | 777 | 서울 | 2016.02 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
4 | 파라스파라 서울 | 334 | 서울 | 2020.09 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
5 | 그랜드 인터컨티넨탈 (리모델링) | 550 | 서울 | 2020.09 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
6 | 여의도 파크원 (하얏트) | 328 | 서울 | 2019.08 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
7 | 롯데호텔 월드 (개조공사) | 482 | 서울 | 2020.11 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
8 | 장충동 그랜드 앰배서더 (리모델링) | 319 | 서울 | 2021.04 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
9 | 조선호텔 서울 본관 | 462 | 서울 | 2018.02 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
10 | 판교 조선호텔 | 312 | 경기 | 2019.12 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
11 | 라한호텔 경주 (리모델링) | 430 | 경북 | 2019.11 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
12 | THE R2 호텔 (증축·대수선) | 294 | 서울 | 2017.04 | 4 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
13 | 신도림 쉐라톤 디큐브시티 | 270 | 서울 | 2020.01 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
14 | 그랜드 워커힐 본관 (9~10F) | 52 | 서울 | 2018.02 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
15 | 제주 조선호텔 (개보수) | 257 | 제주 | 2020.06 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
16 | 그랜드 워커힐 (7~8F) | 72 | 서울 | 2018.03 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
17 | 비스타 워커힐 (교체공사) | 253 | 서울 | 2017.01 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
18 | 제주 신라호텔 본관 (6·7·8F) | 60 | 제주 | 2018.11 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
19 | 신사동 안다즈 호텔 | 244 | 서울 | 2018.07 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
20 | 그랜드 하얏트 서울 | - | 서울 | 2018.12 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
21 | 서울미라마 그랜드 하얏트 | 162 | 서울 | 2017.12 | 5 | 납품실적-2021.2월 기준.xls 「납품실적 (2)」
| 합계 (객실수 기재분 20건) | 7,658 |  |  |  | 그랜드 하얏트 서울은 객실수 미기재로 제외

## 2.계열 4종
계열 | 재질 | 규격 | 색상 | 주 적용 등급 | 근거
10000 시리즈 | 알루미늄 / 재질감이 가장 앞섭니다 | 92 × 92 × 8 / 163 × 92 × 8 | 다크그레이 / 엔틱 헤어라인 · 화이트 | 특급 호텔 | 호텔 제안서 800_2000_10000 시리즈.pptx (2017, 드라이브 45MB)
700 시리즈 | SUS (스테인리스) | 현장 협의 | 지정색 | 특급 · 비즈니스 호텔 | 호텔 제안서 800_2000_10000 시리즈.pptx (2017, 드라이브 45MB)
2000 시리즈 | ABS 난연 | 80.6 × 80.6 × 10 / 163 × 80.6 × 10 | 지정색 / 기본 마그네슘 · 다크그레이 | 특급 · 비즈니스 호텔 | 호텔 제안서 800_2000_10000 시리즈.pptx (2017, 드라이브 45MB)
800 시리즈 | 플라스틱 몰드 (난연) / KS 규격 배선기구와 조화 | KS 규격 | 화이트 · 실버 / 브론즈 | 관광호텔 · 리조트 | 호텔 제안서 800_2000_10000 시리즈.pptx (2017, 드라이브 45MB)
1000 시리즈 | 확인 필요 |  |  | 특2급 · 비즈니스 | 원본에 설치 사진만 있고 사양 미기재 — 제안서에서 제외
900 시리즈 | 확인 필요 |  |  | 특2급 · 비즈니스 | 원본에 설치 사진만 있고 사양 미기재 — 제안서에서 제외

## 3.BSP 16종·NT 5종
구분 | 구성 | 마감 · 색상 | 수록 장 | 출처
BSP | 조명 4구 + USB 2구 + 220V | 다크그레이 · 5성급 표준 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 조명 6구 + 방해금지 + 220V + USB | 다크그레이 · 조명 세분 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 온도 + 조명 3구 + 음량 · 채널 | 다크그레이 · 오디오 연동 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 암막 + 쉬어 + 조명 5구 + 프라이버시 | 다크그레이 · 커튼 일체 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 암막 커튼 + 조명 3구 | 다크그레이 · 최소 구성 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 커튼 2종 + 씬 2종 + 야간등 + USB | 네이비 블랙 · 씬 제어형 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 커튼 2종 + 방해금지 + 야간등 | 브론즈 · 클래식 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 시계 LCD + 조명 5구 + 220V | 블랙 · 시계 일체형 | 10 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 온도 + 조명 5구 + 220V + USB 2구 | 실버 알루미늄 · 온도 일체형 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 온도 + 조명 3구 + 비상호출 | 실버 · 주거약자실 대응 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 커튼 4종 + 조명 6구 | 샴페인 골드 · 스위트 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 220V 2구 + USB 2구 + HDMI + LAN | 실버 · 책상 멀티미디어 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 유럽형 콘센트 2구 + USB 2구 | 실버 · 콘센트 전용 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 조명 1구 + 220V + USB | 그레이 · 간소 구성 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 씬 4종 + 커튼 2종 | 화이트 · 씬 제어형 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
BSP | 220V + 씬 4종 (웰컴·릴랙스·독서·취침) | 베이지 · 씬 제어형 | 11 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
나이트테이블 | 터치 LCD 7인치 · 다국어 · 콘텐츠 연동 | 블랙 | 12 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
나이트테이블 | 터치 LCD + 전화기 일체형 | 블랙 | 12 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
나이트테이블 | 버튼형 · LCD 시계 | 블랙 | 12 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
나이트테이블 | 버튼형 · LCD 시계 | 샴페인 골드 | 12 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
나이트테이블 | 버튼형 · LCD 시계 | 화이트 | 12 | BSP 및 NT 단가표.pptx (2019.05, 드라이브)
※ 같은 파일에 평균 단가가 있으나 대외 문서에 넣지 않았습니다 (km-proposal §5). 넣을지 프로님이 정해 주십시오.

## 9.10000 품목(오송)
품명 | 구성 | 수록 장 | 출처
입구 인디케이터 | 챠임벨 + 방해금지 · 청소요청 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
키센서 + DM + 조명 | 가로 일체형 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
온도조절기 + 조명 3구 | LCD 현재온도 표시 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
조명 3구 (마스터 포함) | 버튼 각인 인쇄 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
조명 2구 | 화장실 · 미니바 등 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
비상호출 버튼 | 주거약자실 화장실 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
방문자 알림램프 | 주거약자실 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
BSP 일체형 | 조명 6구 + USB 2구 + 220V | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
외장형 챠임벨 스피커 | 천장 매입형 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
FIP | 각층 린넨실 · 실사진 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
CB 제어분전함 | 내부 결선 · 실사진 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
운영 PC | 방재실 화면 · 실사진 | 8 | 잼백스지오_오송 하얏트플레이스_객실관리 시스템_210730(10000 시리즈).pdf
※ 이 PDF는 단가가 적힌 견적서입니다. 제품 사진만 추출해 썼고 단가는 제안서에 넣지 않았습니다.

## 10.계열 비교 사진
품목 | 10,000 시리즈 | 2,000 시리즈 | 800 시리즈 | 수록 장
입구 인디케이터 (챠임벨) | 오송 하얏트 플레이스 | 판교 조선호텔 | 델피노 소노펠리체 | 7
키센서 + DM | 오송 하얏트 플레이스 | 판교 조선호텔 | 델피노 소노펠리체 | 7
온도조절기 + 조명스위치 | 오송 하얏트 플레이스 | 판교 조선호텔 | 델피노 소노펠리체 | 7

## 4.2000 품목(판교)
품명 | 모델 | 출처
OPERATION PC | DB400T6B | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
LED MONITOR | LS22E354 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
LASER PRINTER | HP LJ 2035 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
FLOOR INDICATOR PANEL | FP-300 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
CONTROL BOX | XT-100 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
입구 INDICATOR | CI-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
KEY SENSOR & DM PLATE | KD-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
온도조절기 & LIGHT SWITCH | TSLS-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
화장실 SWITCH | LS-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
미니바 SWITCH | LS-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
비상호출 BUTTON | EM-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
방문자알림램프 | FL-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
BSP (조명+USB×2+유니버셜) | BSP-2000 | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)
멀티아울렛 | BACHMANN POWERFRAME 4WAY | 판교 호텔 자재사양서.pptx (2018.07.30)

## 5.800S 품목(델피노)
품명 | 모델 | 출처
OPERATION PC | DB400-T7A | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
DATA CONVERSION UNIT | DTI101 | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
CENTRAL INDICATOR PANEL | CP-449 | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
FLOOR INDICATOR PANEL | FP-300 | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
CONTROL BOX | XT-100A~D | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
입구 INDICATOR (챠임벨) | CI-800S | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
KEY SENSOR | KS-800S | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
온도조절기 | TS-800S | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
방문자 알림램프 | FL-800S | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
바닥온도 SENSOR | TS-1000 | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체
마이크로웨이브 센서 | MS-101 | 자재 사양서(델피노).ppt · 델피노 소노펠리체

## 6.회신 받는 칸
협의 항목 | 당사 의견(권장) | 귀사 회신 | 회신일 | 반영 여부
적용 단계 | Level 2 (PMS 연동 · 통합 운영) 이상 권장
기구물 계열 | 10000 시리즈(알루미늄) 또는 2000 시리즈(ABS 유럽형)
기구물 색상 | 인테리어 마감재 확정 후 색상 샘플 제출 · 지정색 제작
침대 옆 패널 (BSP) | 온도 + 조명 4구 + USB 2구 + 유니버셜 콘센트
나이트테이블 | 스위트 · VIP 객실에 한해 터치 LCD형 적용 검토
CB 외함 마감 | 벽체 매입형 (커버가 벽면과 같은 면)
연동 범위 | 에어컨 · 바닥난방 · 도어락 연동 (커튼 · 누수는 선택)
준공 예정일 | 알려 주시면 단계별 착수 기한을 역산하여 제출하겠습니다

## 7.자가진단
항목 | 결과 | 근거
장수 19장 | 통과 | 표지/요약/회사/실적2/계열표/형태비교/품목보드2/BSP2/NT/배치/표준구성/CB마감/시스템/일정/회신란/요청
5성급 10곳 이상 | 통과 | 21건 수록
사진 수록 | 통과 | 제품 사진 51장 (2000 계열 6 · 800S 계열 6 · 객실 위치 6 · BSP 16 · NT 5 · CB 마감 3 · 시스템 3 · 대표컷 2 외). 전부 회사 자료
발주처가 고를 수 있는 구조 | 통과 | 계열 4종 표 + 형태 2안 + BSP 16종 + NT 5종 + CB 마감 3안 + 회신란 7항목
회사 구조 준수 | 통과 | 회사 기존 「호텔 제안서 800_2000_10000 시리즈」(2017) 목차를 기준으로 재구성 — 새로 그리지 않음
객실수 합계 검산 | 통과 | 표1 6,288 + 표2 1,370 = 7,658
요율·단가·금액 없음 | 통과 | BSP·NT 평균 단가표를 확보했으나 대외 문서에 넣지 않음
주거약자실 용어 | 통과 | 원본의 「장애인실」을 주거약자실로 바꿔 기재
렌더 육안 검수 | 통과 | LibreOffice PDF 19장 전부 확인. 글자 잘림·겹침 없음
1000·900 시리즈 | 제외함 | 원본에 설치 사진만 있고 재질·규격이 없어 지어내지 않고 각주로만 언급
10000 시리즈 제품 사진 | 미확보 | 사양은 원본에서 확인(알루미늄 92×92×8). 사진은 45MB 원본에 있으나 드라이브 10MB 제한으로 못 받음
회사 누적 실적 숫자 | 출처 병기 | 30만실·1,624건물은 2012년 회사 제안서 기준. 대장(1987~2021)은 1,598건 196,441실 — 기준이 달라 각주 표기
BSP 16종 모델명 | 미표기 | 출처 파일에 이미지별 모델 매칭이 없어 보이는 구성만 적음. 모델명이 필요하면 프로님 확인 후 r3
10000 시리즈 제품 사진 | 해결 | 오송 하얏트 플레이스 견적서 PDF(489KB)에서 9품목 + 실사진 3장 추출. r2의 미해결 항목이 해결됨
계열 비교 사진 | 통과 | 같은 품목 3개(입구 인디케이터 · 키센서+DM · 온도+조명)를 3계열 나란히 배치한 그리드 신설 (7장)
오송 견적서 단가 | 미사용 | 원본은 단가가 적힌 견적서. 제품 사진만 추출하고 단가는 제안서에 넣지 않음
사진 수 | 갱신 | 51장 → 72장 (10000 계열 9 · 계열 비교 9 · 시스템 실사진 3 교체 포함)
스마트 호텔 내용 | 추가함 | Level 1~4 단계표 · 에너지 절감 6구조 · 업계 근거 대조 · 스마트 확장 구성도 (4장 신설)
시스템 구조 깊이 | 추가함 | 전체 계통도 · PMS 데이터 흐름 · 연동 범위 표 · 장애 대응 (5장 신설). 구성도 3장은 draw_diagram.py로 작도
운영 시나리오 | 추가함 | 고객 동선 8단계 · 하우스키핑 인스펙션 키 · 방재실 색상 표준 (3장 신설)
공사한계 | 추가함 | 6공정 × 3공종 표 (1장 신설)
목차 | 추가함 | 6개 PART · 의사결정자용 읽는 순서 안내
업계 수치 출처 | 명시함 | 본문 각주와 대장 12번 시트에 출처 4건 기재. 당사 실측치가 아님을 본문에 명시
장수 | 32장 | r3 20장 → r4 32장. 기존 제품 11장은 PART Ⅴ로 그대로 유지
렌더 육안 검수 | 통과 | LibreOffice PDF 32장 전부 확인. 12장 각주 줄바꿈 1건 수정 후 재확인

## 8.변경이력
버전 | 일자 | 바꾼 것 | 등급 | 이전 값
r1 | 2026-09-19 | 14장 최초본 | A
r2 | 2026-09-19 | 프로님 「구성이 부족하다」 → 19장으로 재구성 | B | 14장
r2 | 2026-09-19 | 회사 기존 제안서(45MB) 목차를 확인하고 그 구조를 기준으로 삼음 | A
r2 | 2026-09-19 | 회사 소개 장 신설 (40년 · 특급호텔 80% · 1,624건물 30만실) | A
r2 | 2026-09-19 | 계열 2종 → 4종 표로 확장 (10000 · 700 · 2000 · 800) | B | 2종
r2 | 2026-09-19 | 침대 옆 패널 16종 · 나이트테이블 5종 보드 3장 신설 | A
r2 | 2026-09-19 | 「언제까지 정해 주셔야 하는가」 공정 6단계 장 신설 | A
r2 | 2026-09-19 | 회신란에 나이트테이블 · 준공예정일 추가 | B | 7항목(다른 구성)
r3 | 2026-09-19 | 프로님 「비교 사진 찾아서 넣어줘」 → 20장 | B | 19장
r3 | 2026-09-19 | 「같은 품목을 계열별로 나란히」 비교 그리드 신설 (3계열 × 3품목) | A
r3 | 2026-09-19 | 10,000 시리즈 전 품목 보드 신설 (9품목) | A
r3 | 2026-09-19 | 기존 「기구물 형태 유럽형·KS형」 2안 비교 장을 계열 비교 그리드로 교체 | B | compare 2안
r3 | 2026-09-19 | 시스템 3단 사진을 오송 실사진으로 교체 (FIP 벽 설치 · CB 내부가 더 선명) | B | 판교+델피노 조합
r4 | 2026-09-20 | 프로님 「수준이 낮다 · 복잡성을 넣어 1~2단계 올려라 · 스마트 호텔 내용이 없다」 → 32장 전면 재구성 | B | 20장
r4 | 2026-09-20 | PART 구조 도입 (Ⅰ 왜 지금 / Ⅱ 회사·실적 / Ⅲ 시스템 구조 / Ⅳ 운영 / Ⅴ 제품 / Ⅵ 실행) | A
r4 | 2026-09-20 | 스마트 호텔 4단계 성숙도 모델 신설 — 발주처가 적용 범위를 고르게 | A
r4 | 2026-09-20 | 에너지 절감 6구조 + 업계 근거 대조표 신설 (출처 4건 명시) | A
r4 | 2026-09-20 | 시스템 계통도 · PMS 데이터 흐름 · 스마트 확장 구성도 3장 작도 (draw_diagram.py) | A
r4 | 2026-09-20 | 운영 시나리오 3장 · 공사한계 1장 · 목차 1장 신설 | A
r4 | 2026-09-20 | 회신란 7항목 → 8항목 (적용 단계 · 연동 범위 추가) | B | 7항목
r4 | 2026-09-20 | 문서명 변경 : 5성급 레퍼런스 제품제안서 → 스마트 객실관리 시스템 제안서 | B | 5성급 레퍼런스 제품제안서